                                                    远东安缆招标文件

招 标 文 件

招标文件编号：YDAHDL20260119
项目名称： 5吨地磅      
招标单位：安徽电缆股份有限公司
编制单位：安徽电缆股份有限公司
编制日期：2026.01.19
目  录

2

第一部分  投标邀请

3

第二部分  投标人须知

3

一  说明

4

二  投标文件

8

第三部分  投标文件格式

第一部分   投标邀请
安徽电缆股份有限公司就5吨地磅进行邀请招标，现诚挚邀请行业专业供应商参与本项目的投标，并请按本招标文件的规定要求准备投标文件。

1、项目名称：5吨地磅
	序号
	货物名称
	规格型号
	单位
	备注

	1
	5吨地磅
	/
	台
	1、最大量程6000kg,显示分度值0.2kg,精度C6；
2、台面尺寸2mx2m，花纹钢板台面，碳钢秤体

3、数字防尘型仪表IND245，(带COM1RS232/RS485)；
4、数字信号电缆4米；
5、框架-瑶柱安装-不锈钢传感器


2、供货周期：合同签订15日
3、递交投标文件截止时间：2026年1月29日17：00前

4、投标文件递交方式：联系人吴叶平，18805509035（微信同号）签字盖章电子版扫描件。
安徽电缆股份有限公司
          二零二六年一月十九日

第二部分 投标人须知

一、说明

1、本招标文件有关条款由招标人负责解释。

2、 招标人及联系方式见投标邀请。

3、合格的投标人

3.1投标人应满足以下要求：

   1）具有独立承担民事责任的能力； 

   2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度； 

   3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力； 
   4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

3.2 投标人必须遵守《中华人民共和国招标投标法》的有关规定和其他相关的法律、法规、规章、条例及招标文件中的规定。

4、投标人应保证招标单位在本项目招标过程中以及招标结束后在使用该货物或货物的任何一部分时，免受投标人或第三方提出的侵犯其专利权、商标权、著作权或其它知识产权的起诉。

二、
投标文件

1、投标文件构成

1.1 投标人编写的投标文件应包括下列内容：

1）投标文件包括：

a、法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明的授权委托书（格式见本招标文件第三部分）；

b、资格证明材料（复印件加盖公章）：营业执照副本、组织机构代码、税务登记证副本、三家以上行业业绩证明；

    c、详细投标报价表（格式见本招标文件第三部分）；

    d、技术要求；

    e、售后服务方案。

2）招标文件要求的其他资料；

2、投标报价和货币

2.1投标人应在《详细投标报价表》上标明设备单价和总价，包含材料、人工等费用。

2.2投标人所报的投标价在合同执行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。

3、投标人提交的证明文件应是真实、合法、有效的。
4、提供的与设备相关的技术文件，可以是文字资料、图纸或数据， 
第三部分   投标文件格式
详细投标报价表格式
投标人名称：                    招标编号：                      

                                                 (单位：元)

	项目名称
	计量单位
	数量
	单价
	合价
	备注

	
	
	
	
	
	

	含税合同总金额
（大写）
	


注：

1、如本表格式内容不能满足需要，投标人可根据本表格格式自行划表填写，但必须体现以上内容。

2、投标人可根据本企业经营范围，报全部价格或单项价格均有效。

3、该设备为完整成套设备，设备清单是所需的主要设备及附件，若在安装和调试过程中发现附件不齐，卖方应无偿补齐。

投标人代表签字(盖公章)：          

日期：      年     月     日
法定代表人身份证明格式

投标人名称：                              

单位性质：                                 

地    址：                                 
成立时间：         年       月        日

经营期限：        
姓名：         性别：        年龄：       职务：         
系                  的法定代表人。

特此证明。

                               投标人签字（盖公章）：                    
                                        年       月       日

授权委托书格式

本授权书声明：注册于     省    市    市工商管理局的   （公司名称）   在下面签字的   （授权人及职务）  授权    （公司名称）   在下面签字的 （被授权人及职务）  为本公司的合法代理人，就  （招标编号）  招标文件的投标及合同的签订、履行直至完成，并以本公司名义处理一切与之有关的事务。本授权书于    年    月    日签字生效。

法定代表人签字或盖章：                        
法定代表人身份证号码：                        
被授权代理人签字或盖章：                      
被授权代理人身份证号码：                      
单位名称（公章）：                             

单位地址：                                    
日期：     年    月    日

PAGE  
4

